附件2-3

2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

（2020-高铁新村等5个村自来水管网延伸工程）

一、基本情况

（一）项目概况。根据湘水函[2020]65号文件和湘财预[2020]53号文件，为完成我县2020年农村饮水安全巩固提升任务，县水利局决定在晃州镇大洞坪村、大桥溪村、高铁新村、晃州村、杨家桥村5个村建设县城自来水管网延伸工程，并委托怀化银龙水务有限公司编制了高铁新村等5个村县城自来水管网延伸工程方案。2020年底完成了项目建设，5个村通上了县城自来水。2023年拨付项目工程尾款22.12万元。2022年县级人饮维修养护基金列支11.9万元，用于岑贡店上、天堂绞沟、大堡桐油坪等9处供水工程的维修养护。

（二）项目绩效目标。总体目标和阶段性目标均为高铁新村等5个村自来水管网延伸工程使相关村通上县城自来水，2022年县级人饮维修养护基金使9处供水工程完成维修养护正常供水。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对项目决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，发现问题，提出改进项目决策、组织实施、运行管理等方面的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。评价对象为高铁新村等5个村自来水管网延伸工程、2022年县级人饮维修养护基金，两者总投资34万元。范围确定为项目目标设定、项目组织实施情况；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次绩效评价，遵循科学规范、绩效相关、公正公开原则。绩效评价过程真实、客观、公正，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信，评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。本次绩效评价，主要采用成本效益分析法、案卷研究法、座谈法、公众评判法等，对项目决策、过程、产出和效果进行全面评价。评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程。主要工作包括了解项目基本情况，成立绩效评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、设计绩效评价指标体系、听取项目主管部门对项目绩效评价体系设立的意见和建议并进行修改补充；项目主管部门准备绩效评价相关业务档案、资料收集与核查；采取座谈、案卷研究等现场评价方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行综合评价形成绩效评价结果、撰写绩效评价报告初稿，征求意见后修改形成绩效评价报告终稿，并提交其他相关资料。

三、综合评价情况及评价结论

提高了我县农村供水保障能力，评价结论100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。上级下达我县2020年巩固和新增农村通自来水的指标任务为5300人。我局对年度任务进行了分解，计划实施县城周边5个村的管网延伸工程。2022年农村供水日常监督巡查发现岑贡店上、天堂绞沟、大堡桐油坪等9处供水工程运行不正常，经过局党组研究对以上工程进行维修养护。

（二）项目过程情况。县城周边5个村的管网延伸工程，2020年我局通过招投标方式确定江西银龙水环境建设有限责任公司为施工单位。2022年初由新晃县稳稳与农村供水有限责任公司继续承接上年度我县农村供水工程抢修维护任务，包括岑贡店上、天堂绞沟、大堡桐油坪等9处供水工程。

（三）项目产出情况。项目完工，县内9处农村供水工程得到维修养护，高铁新村等5个村通上城市自来水。

（四）项目效益情况。新增供水能力6万立方米；覆盖服务人口0.5万人；新增年节水能力6万立方方；确保农村供水工程良性运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、科学合理做好前期工作。县水利局组织了相关技术人员分组包片对全县乡镇农村供水设施情况进行了全面的排查摸底，对重点建设项目都深入到现场进行踏勘，对个别难度大、群众要求迫切、规模较大项目集中力量进行可行性分析，对效益低、投资高的点进行通盘平衡和调整。2、发动群众和企业自筹。根据摸底情况，我局对技术难度低的项目采取以奖代补的形式组织实施，发动群众投工投劳，对公司化运营的供水工程积极与公司对接，协调公司自筹部分资金，以达到花小钱、大效益的目的。3、强化工程质量管理。施工过程中由乡镇专人、村负责人、受益群众代表进行现场施工质量监督，同时县水利局进行项目不定期抽检；工程完工后先由乡镇组织相关村进行项目初验，再由县水利局会同镇、村负责人进行了验收，填报验收表，确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

六、有关建议

1、建议加大我县农村供水保障奖补资金投入。新晃县是典型的山区县，位于衡邵干旱走廊，人口分布分散，水源季节性缺水问题较多，工程点多面广，维护成本较高，建议上级加大投入力度，确保农村供水保障能力稳步提升。

2、建议将农村供水信息化、智能化建设纳入资金使用范畴。新晃县农村供水工程规模小、数量多，管理运行成本偏高，信息化和智能化是降低管理成本，提升管理水平的重要措施，建议纳入资金使用范畴，逐步实现农村供水信息化、智能化管理。

七、其他需要说明的问题

认真做好下年的全县水利项目规划，积极了解县水利发展情况，做好水利项目储备;推进水利项目的后期管理工作 ，特别是人饮点多面广的特点，提高人饮工程维护管理工作，确保水利国有资产的高效、长期使用。

新晃侗族自治县水利局

2024年4月7日