## Sheet1
2021年11月～2021年11月断面均值浓度表（L）
序号 | 测站名称 | 河流名称 | 断面名称 | 月 | 采样时间 | 水温 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
21 | 怀化市 | 沅江舞水 | 新晃水厂 | 2021年11月 | 2021-11-02 | 14.0 | 7 | 17.0 | 8.1 | 1.4 | 8.5 | 1.1 | 0.40 | 0.040 | 1.50 | 0.001L | 0.05L | 0.050 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 622
22 | 怀化市 | 沅江舞水 | 蒋家溪 | 2021年11月 | 2021-11-02 | 14.3 | 7 | 13.8 | 8.1 | 1.2 | 7.5 | 1.0 | 0.29 | 0.045 | 1.76 | 0.001L | 0.05L | 0.055 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 390
23 | 怀化市 | 沅江舞水 | 白水滩 | 2021年11月 | 2021-11-02 | 14.1 | 7 | 14.7 | 8.3 | 1.1 | 7.0 | 1.0 | 0.05 | 0.040 | 1.66 | 0.001L | 0.05L | 0.120 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 220
28 | 怀化市 | 沅江舞水 | 姚文田大坝（平溪河二水厂） | 2021年11月 | 2021-11-02 | 14.5 | 7 | 6.0 | 8.8 | 1.2 | 8.0 | 1.0 | 0.04 | 0.030 | 1.44 | 0.001L | 0.05L | 0.100 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 490