
怀环晃审〔2021〕3号
怀化市生态环境局新晃分局

关于新晃城乡污水一体化治理项目-鱼市镇污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表的批复
新晃侗族自治县住房和城乡建设局:

你单位呈报的《新晃城乡污水一体化治理项目-鱼市镇污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关资料已收悉。经研究，现批复如下:

一、你单位在新晃县鱼市镇鱼市路鱼市镇政府北侧300米实施新晃城乡污水一体化治理项目-鱼市镇污水处理厂及配套管网工程建设项目。该项目处理规模为500m3/d，占地面积1107m2。主要建设内容包括：一体化提升泵站、调节池、FMBR膜技术污水处理器、生态池、出水池等污水处理设施，同时配套给排水、供配电、自动在线监测、道路硬化、绿化等附属工程；配套建设污水管网总长6.8km，服务范围为集镇片区污水。污水处理工艺采用“格栅+调节池+FMBR兼养膜处理工艺+紫外线消毒+人工湿地”，污泥外运至新晃县污水处理厂进行脱水处理。尾水受纳水体为舞水，排放方式为连续排放，入河方式为管道排放。该项目属于补办环评，2021年7月5日怀化市生态环境局新晃分局对其未批先建行为进行了处罚。根据《报告表》评价结论，在严格按照《报告表》所列规模、地点、内容实施，落实相关污染防治、风险防范措施和本批复要求等前提下，从环境保护角度分析，我分局同意该项目补办环评审批手续。

二、你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”制度，切实加强污染防治设施运行管理与维护，确保各类污染物稳定达标排放。
三、该项目入河排污口污水排放量不得超过500m3/d，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。同时，应按照规范化建设的要求，在入河排污口处设立明显的标牌，标牌上应注明该入河排污口经批复及实际排污总量、主要污染物种类及浓度、排污单位名称、监督单位名称及联系方式等。并在该排污口入河前设置便于监测监管的明渠段或采样井，按规定对退水水质、水量进行监测。

四、项目运营中要重点做好以下几个方面的工作:

1.严格落实水污染防治措施。按“雨污分流、清污分流”的原则铺设厂区排水管网。加强污水处理系统日常管理维护，同步建设进出水在线监测设备，确保污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。厂区内污水一并进入污水处理系统处理达标后排放。污水处理各构筑物必须进行严格防腐、防渗处理，厂区内、外收排水管网全部采用防渗、防腐管道，防止污水外渗污染地下水和土壤。

2.严格落实恶臭污染防治措施。对污水处理系统主要产生恶臭的构筑物采取密闭、喷洒除臭剂、加强通风及周边绿化等措施。确保污水处理系统无组织排放的氨气、硫化氢及臭气厂界浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4之二级标准要求，不得对周边环境造成影响。

3.严格落实噪声污染防治措施。采取优化厂区设备工艺平面布局，优选低噪声生产设备，对高噪设备采取消声、减振、隔音等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。栅渣和生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理，应做到日产日清；污泥外运至新晃县污水处理厂进行脱水处理；废紫外线灯管属危险废物，由维护单位进行更换后交由有资质的单位处理；厂内危险废物、一般工业固废暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及2013年修改单要求。

5.严格落实《报告表》提出的风险防范措施。及时修订突发环境事件应急预案并向生态环境主管部门备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环保设施管理和日常维护，防止污水事故性排放和禁止未经处理直接排放，严防突发环境事件发生。

五、该项目运营过程中须依法依规执行环保“三同时”、竣工环保验收、排污许可等各项环境管理制度。
六、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点和采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我分局重新审批或者审核。

七、该项目营运期间的环境监管由怀化市生态环境局新晃分局负责。

                        怀化市生态环境局新晃分局

                              2021年8月4日

抄送：湖南国辰环保科技有限公司  
  怀化市生态环境局新晃分局办公室    2021年8月4日印发 

— 2 —

— 3 — 


