新晃县鱼市镇农村供水千人以下饮用水源保护范围划定方案

| 序号 | 供水工程名称 | 所在乡镇 | 经度 | 纬度 | 水源类型 | 服务范围 | 供水服务人口 | 日供水量（吨） | 划定保护范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下炉冲供水工程 | 鱼市镇 | 109.17094611 | 27.35793948 | 深井 | 团溪村 | 200 | 50 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 2 | 团溪供水工程 | 鱼市镇 | 109.17094703 | 27.35791234 | 山泉 | 团溪村 | 400 | 100 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 3 | 新屋供水工程 | 鱼市镇 | 109.17098291 | 27.35807003 | 深井 | 团溪村 | 50 | 30 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 4 | 笑天洞供水工程 | 鱼市镇 | 109.17090162 | 27.35773814 | 山泉 | 团溪村 | 300 | 60 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 5 | 团溪村老寨水厂 | 鱼市镇 | 109.17102558 | 27.35818997 | 山泉 | 团溪村 | 180 | 40 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 6 | 芭蕉坡供水工程 | 鱼市镇 | 109.11623493 | 27.32926787 | 深井 | 新桥村 | 280 | 60 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 7 | 胡家坳水厂 | 鱼市镇 | 109.115136 | 27.271533 | 山泉 | 华南村 | 200 | 50 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 8 | 晒网坡供水工程 | 鱼市镇 | 109.114349 | 27.279959 | 山泉 | 华南村 | 300 | 60 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 9 | 帅家小鱼塘人饮工程 | 鱼市镇 | 109.100471 | 27.303207 | 山泉 | 岩山村 | 150 | 40 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 10 | 武陵供水工程 | 鱼市镇 | 109.078214 | 27.257084 | 山泉 | 晏家村 | 80 | 30 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 11 | 港溪供水工程 | 鱼市镇 | 109.070151 | 27.259864 | 深井 | 晏家村 | 90 | 30 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 12 | 板栗坪供水工程 | 鱼市镇 | 109.08168821 | 27.30723857 | 山泉 | 老黄冲村 | 180 | 40 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 13 | 大坪供水工程 | 鱼市镇 | 109.08180099 | 27.30724862 | 山泉 | 老黄冲村 | 280 | 50 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 14 | 老黄冲水厂 | 鱼市镇 | 109.08179760 | 27.30725119 | 山泉 | 老黄冲村 | 300 | 60 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 15 | 鸭塘供水工程 | 鱼市镇 | 109.08179458 | 27.30725241 | 山泉 | 老黄冲村 | 170 | 40 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 16 | 界溪供水工程 | 鱼市镇 | 109.123202 | 27.253688 | 深井 | 华南村 | 80 | 30 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 17 | 华南大湾供水工程 | 鱼市镇 | 109.130702 | 27.256099 | 深井 | 华南村 | 80 | 30 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 18 | 坝上水厂 | 鱼市镇 | 109.136049 | 27.261332 | 山泉 | 华南村 | 70 | 40 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 19 | 殿溪供水工程 | 鱼市镇 | 109.075828 | 27.250105 | 地下水 | 斗溪村 | 300 | 70 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 20 | 斗溪龙塘供水工程 | 鱼市镇 | 109.114456 | 27.225234 | 山泉 | 斗溪村 | 160 | 40 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 21 | 中溪供水工程 | 鱼市镇 | 109.107739 | 27.238236 | 山泉 | 斗溪村 | 100 | 30 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 22 | 斗溪供水工程 | 鱼市镇 | 109.095646 | 27.239627 | 山泉 | 斗溪村 | 200 | 40 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 23 | 上古里供水工程 | 鱼市镇 | 109.06301623 | 27.27765963 | 深井 | 大坝河村 | 200 | 50 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 24 | 大坝河供水工程 | 鱼市镇 | 109.06063849 | 27.27036846 | 山泉 | 大坝河村 | 300 | 70 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 25 | 岩坳供水工程 | 鱼市镇 | 109.07214032 | 27.26650952 | 地下水 | 大坝河村 | 150 | 50 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |
| 26 | 烟灯坡水厂 | 鱼市镇 | 109.06326406 | 27.28431704 | 山泉 | 大坝河村 | 200 | 50 | 以取水点为中心，10米为半径的圆形区域 |  |