新晃县晃州镇农村供水千人以下饮用水源保护范围划定方案

序号	供水工程名称	所在乡镇	经度	纬度	水源

类型	服务范围	供水服务人口	日供水量（吨）	划定保护范围	备注（附近是否有污染源？是否有养殖场等？）
1	马坎脚下片供水工程	晃州镇	109.212105	27.377844	地表水	柏树林村马坎脚组	150	20	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
2	下林溪冲供水工程	晃州镇	109.220549	27.379555	地表水	柏树林村下林溪冲组	182	23	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
3	大岩老供水工程	晃州镇	109.218441	27.373976	地表水	柏树林村大岩老组	95	23	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
4	甘家桥供水工程	晃州镇	109.1910017	27.37670124	地表水	大桥溪村甘家桥大寨子	515	67	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	直线距离500米左右有养殖场
5	毛溪水厂	晃州镇	109.1895212	27.39929049	地表水	大桥溪村原毛溪片区（除杨柳冲）	714	70	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
6	大湾罗水厂	晃州镇	109.203788	27.38604827	地表水	大桥溪村原大湾罗片区（除李家湾）	703	70	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
7	乌木溪供水工程	晃州镇	109.1943276	27.32943535	地表水	丁字坳村乌木溪老村部片、下寨	125	16	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
8	丁字坳水厂	晃州镇	109.1936103	27.32639441	地表水	丁字坳村泥冲组、炭冲组	392	40	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
9	洞坡村张家供水工程	晃州镇	109.1430813	27.43896604	地表水	洞坡村张家组	122	16	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
10	洞坡村杨家供水工程	晃州镇	109.1381246	27.4089843	地表水	洞坡村杨家组	257	33	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
11	道塘供水工程	晃州镇	109.1485208	27.42692828	地下水	洞坡村道塘组	220	29	以取水口为中心，10米为半径的圆形区域	否
12	店上供水工程	晃州镇	109.139514	27.40547061	地表水	洞坡村店上组、陈家组	110	14	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
13	卢子屋供水工程	晃州镇	109.1403401	27.44346678	地表水	洞坡村芦子屋组	101	13	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
14	老屋屯供水工程	晃州镇	109.1297936	27.40865171	地下水	洞坡村老屋屯组	150	20	以取水口为中心，10米为半径的圆形区域	否
15	吊井边供水工程	晃州镇	109.1158623	27.41840422	地表水	洞坡村大草坪组	113	15	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
16	黄家供水工程	晃州镇	109.1492343	27.44363844	地表水	洞坡村黄家组	207	27	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
17	洞坡村部供水工程	晃州镇	109.1372609	27.41800189	地表水	洞坡村村部、郭家垅	350	46	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
18	南桥湾供水工程	晃州镇	109.1177344	27.38776267	地表水	高铁新村南桥湾组	108	14	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
19	坡老寨水厂	晃州镇	109.1259497	27.36177515	地下水	高铁新村坡老寨组	203	20	以取水口为中心，10米为半径的圆形区域	否
20	高寨村高寨水厂	晃州镇	109.1964491	27.41987091	地表水	高寨村姚家组、郑家组、三角田组、刘家组	410	40	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
21	酸广冲水厂	晃州镇	109.2032755	27.42800504	地表水	高寨村姚家组、张家组	200	20	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
22	祖磨供水工程	晃州镇	109.1826868	27.28774846	地表水	禾排村祖磨组	183	24	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
23	帅家坡供水工程	晃州镇	109.2018217	27.30717838	地表水	禾排村帅家坡组	116	15	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
24	桂花供水工程	晃州镇	109.1388112	27.29610622	地表水	凉水井村桂花组	160	20	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
25	长田水厂	晃州镇	109.1348256	27.28183119	地表水	凉水井村高笋塘组	198	20	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
26	崇仁寨水厂	晃州镇	109.1574339	27.31778016	地表水	凉水井村桥头寨、崇仁寨	502	50	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
27	禾公水厂	晃州镇	109.1285546	27.29966788	地表水	凉水井村禾公祖、凉亭边组、烂泥组	623	60	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
28	上关溪供水工程	晃州镇	109.1659659	27.40561545	地表水	两河口村上关溪组	252	33	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
29	米公寨供水工程	晃州镇	109.2210478	27.39837885	地表水	木铎溪村米公寨组	140	38	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
30	木铎溪水厂	晃州镇	109.2237245	27.40527819	地表水	木铎溪村上片、下片、中段、姚家田	449	35	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
31	老营坡饮水工程	晃州镇	109.1429365	27.29950726	地表水	石马溪村老营坡组	119	16	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
32	高粱坪饮水工程	晃州镇	109.1764158	27.32090592	地表水	石马溪村枫木组	153	20	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
33	水洞水厂	晃州镇	109.1804203	27.40347471	地表水	水洞村原水洞村片区	843	50	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	直线距离700米左右有养殖场
34	向家地水厂	晃州镇	109.2122213	27.44666571	地表水	向家地村部片区、通塘坳组、马子坪组	625	55	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
35	太阳山供水工程	晃州镇	109.2366797	27.38996744	地表水	新村村原太阳山片区4、5、6、7、8组	259	29	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	直线距离1000米左右有养殖场
36	楠木坪水厂	晃州镇	109.2346842	27.39789038	地表水、地下水	新村村楠木坪组	133	20	以取水口为中心，10米为半径的圆形区域	否
37	郑家湾水厂	晃州镇	109.124392	27.40548104	地表水	新民村郑家湾、蒲家、张家院组	342	35	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
38	学堂坪水厂	晃州镇	109.1236052	27.39808472	地表水	新民村学堂坪组	354	35	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
39	大冲供水工程	晃州镇	109.135555	27.33251452	地表水	长乐坪村大冲组	180	23	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
40	板栗湾供水工程	晃州镇	109.1457528	27.34519601	地表水	长乐坪村板栗湾组	103	14	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
41	老猫坪供水工程	晃州镇	109.1384572	27.32290685	地表水	长乐坪村老猫坪组	107	27	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
42	论田张供水工程	晃州镇	109.1453236	27.33370543	地表水	长乐坪村论田张组	112	19	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
43	自塘溪供水工程	晃州镇	109.1525334	27.33790576	地表水	长乐坪村自塘溪组	125	20	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
44	古楼溪供水工程	晃州镇	109.1292787	27.33157039	地表水	长乐坪村古楼溪组、肖家组	120	16	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否
45	抱木坪供水工程	晃州镇	109.1411179	27.33893037	地表水	长乐坪村抱木坪组	106	20	以取水口为中心，5米为半径的圆形区域	否